## 工程量清单说明
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据询比采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与询比采购文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的合格的工程量，由响应人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第八章的有关内容。
1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.6 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价说明
2.1 采购人将提供固化的工程量清单，响应人仅需在清单汇总表中合计栏填报响应总价（整数），即可完成响应工程量清单的编制，确定响应单价，并打印出响应工程量清单，编入响应文件。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、规费、措施项目费用、税费、利润、通行费、建筑垃圾清运及其他项目费用等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指示完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 响应人在响应报价时，应按采购人公布的最高响应限价第1至第7部分合计金额的3%以“不可预见费”的名称列入响应报价汇总表中。
2.6响应人在响应报价时，对列入工程量清单的安全生产费支付子目的报价等于采购人公布的最高响应限价的2%。在该项工作内容发生并经监理人审核后，按专用合同条款、专用技术规范和工程量清单计量规则的有关规定计量与支付。
2.7响应人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.8工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.9在工程量清单中标明的不可预见费，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15.6条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
3. 计日工说明
本项目不使用计日工。
4. 其他说明
4.1工程量清单采用固化清单，与询比采购公告一同在《江西省交通投资集团南昌南管理中心》(http://www.jxgsdgzx.com)网站上发布。

## 投标报价汇总表
东昌高速公路赣江特大桥结构健康监测系统建设工程施工 投标报价汇总表
标段：JC
序号 | 科目名称 | 最高响应限制价（元） | 响应报价(元) | 备注
1 | 监测设备及辅材安装 | 696174 | 0
2 | 采集传输设备 | 214677 | 0
3 | 系统安装及调试 | 336000 | 0
4 | 系统初始状态的建立 | 108000 | 0
5 | 系统运行维护及评估 | 360000 | 0
6 | 系统手册编制及人员培训 | 37200 | 0
7 | 安全生产费 | 36851 | 36851
8 | 第1至第7部分合计 | 1788902 | 36851
9 | 不可预见费 | 53667 | 53667 | 固定费用
10 | 合计（10=8+9） | 1842569 | 90518
11 | 响应报价 | 0 |  |  | 0

## 工程量清单
东昌高速公路赣江特大桥结构健康监测系统建设工程施工 工程量清单
细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 计量规则 | 项目内容 | 数量 | 上限价综合价（元） |  | 响应综合价（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一 | 监测设备及辅材安装 | [5 empty] | 696174 |  | 0
1 | 静态应变计 | 支 | 依据图纸所示，以支为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 60 | 1089 | 65340 | 0 | 0
2 | 温湿度计 | 支 | 依据图纸所示，以支为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 7 | 5445 | 38115 | 0 | 0
3 | 风速风向仪 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1 | 5940 | 5940 | 0 | 0
4 | 温度计 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 16 | 396 | 6336 | 0 | 0
5 | 红外路面测温仪 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 8910 | 17820 | 0 | 0
6 | 加速度传感器 | 个 | 依据图纸所示，以个为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 10 | 5940 | 59400 | 0 | 0
7 | 挠度仪 | 个 | 依据图纸所示，以个为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 12 | 11880 | 142560 | 0 | 0
8 | 高精度倾角仪 | 支 | 依据图纸所示，以支为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 4 | 1980 | 7920 | 0 | 0
9 | 位移计 | 支 | 依据图纸所示，以支为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 8 | 2970 | 23760 | 0 | 0
10 | 摄像机 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 7425 | 14850 | 0 | 0 | 高清路网摄像机
11 | 镀锌桥架 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1500 | 35 | 52500 | 0 | 0
12 | 线管 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1500 | 6.75 | 10125 | 0 | 0
13 | 4芯信号线缆 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 12750 | 7 | 89250 | 0 | 0
14 | 3芯信号线缆 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 4000 | 6 | 24000 | 0 | 0
15 | 网线 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 500 | 5.7 | 2850 | 0 | 0
16 | 2芯电源线缆 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 3000 | 14 | 42000 | 0 | 0
17 | 通信光缆 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2200 | 3 | 6600 | 0 | 0
18 | 同轴线缆 | m | 依据图纸所示，以m为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2200 | 4.65 | 10230 | 0 | 0
19 | 保护罩 | 个 | 依据图纸所示，以个为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 121 | 218 | 26378 | 0 | 0
20 | 水管 | 米 | 依据图纸所示，以米为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1600 | 8 | 12800 | 0 | 0
21 | KBG管 | 米 | 依据图纸所示，以米为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 300 | 18 | 5400 | 0 | 0
22 | 桥架托臂 | 个 | 依据图纸所示，以个为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1000 | 20 | 20000 | 0 | 0
23 | 包塑管 | 米 | 依据图纸所示，以米为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 500 | 12 | 6000 | 0 | 0
24 | 膨胀螺丝 | 个 | 依据图纸所示，以个为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2000 | 3 | 6000 | 0 | 0
二 | 采集传输设备 | [5 empty] | 214677 |  | 0
1 | 振弦式采集模块 (32通道) | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 33268 | 66536 | 0 | 0
2 | 加速度同步采集板卡 (8路) | 块 | 依据图纸所示，以块为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 15737 | 31474 | 0 | 0
3 | 8路电流模拟输入模块 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 2772 | 5544 | 0 | 0
4 | 串口服务器 | 块 | 依据图纸所示，以块为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 4 | 1188 | 4752 | 0 | 0
5 | 工控机 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 6930 | 13860 | 0 | 0
6 | 一体化机柜 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 2 | 9900 | 19800 | 0 | 0
7 | 8口交换机 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 8 | 1485 | 11880 | 0 | 0
8 | 服务器 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1 | 43258 | 43258 | 0 | 0
9 | 用户界面工作站 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1 | 5940 | 5940 | 0 | 0
10 | 服务器显示器 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1 | 2228 | 2228 | 0 | 0
11 | 网络服务器机柜 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1 | 1980 | 1980 | 0 | 0
12 | 中心交换机 | 台 | 依据图纸所示，以台为单位计量 | 1.设备及辅材购买；2.安装施工；3.调试等。 | 1 | 7425 | 7425 | 0 | 0
三 | 系统安装及调试 | [5 empty] | 336000 |  | 0
1 | 硬件系统安装、集成及调试 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 1.硬件系统安装；2.集成；3.调试等。 | 1 | 288000 | 288000 | 0 | 0
2 | 软件系统安装及调试 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 1.软件系统开发；2.安装；3.调试等 | 1 | 24000 | 24000 | 0 | 0
3 | 系统联调 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 系统联调 | 1 | 24000 | 24000 | 0 | 0
四 | 系统初始状态的建立 | [5 empty] | 108000 |  | 0
1 | 报警值计算 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 报警值计算 | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0
2 | 有限元模型分析 | 套 | 依据图纸所示，以套为单位计量 | 有限元模型分析 | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 0
五 | 系统运行维护及评估 | [5 empty] | 360000 |  | 0
1 | 系统硬件维护费、软件维护与升级 | 年 | 依据图纸所示，以年为单位计量 | 1.系统硬件维护；2.软件维护与升级等。 | 5 | 36000 | 180000 | 0 | 0
2 | 年度数据分析报告及专项分析报告 | 年 | 依据图纸所示，以年为单位计量 | 1.年度数据分析报告；2.专项分析报告等。 | 5 | 36000 | 180000 | 0 | 0
六 | 系统手册编制及人员培训 | [5 empty] | 37200 |  | 0
1 | 系统硬件使用手册 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 系统硬件使用手册 | 1 | 9600 | 9600 | 0 | 0
2 | 系统软件使用手册 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 系统软件使用手册 | 1 | 9600 | 9600 | 0 | 0
3 | 技术人员及操作人员培训 | 项 | 依据图纸所示，以项为单位计量 | 技术人员及操作人员培训 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0
七 | 安全生产费 | [5 empty] | 36851 |  | 36851
1 | 安全生产费 | 总额 | 按相关规定和要求 | 按照询比采购文件及合同条款规定落实安全生产 | 1 | 36851 | 36851 | 36851 | 36851 | 最高投标限价的2%